# СХЕМА МОНТАЖА ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ

## Установка серединного водоотвода

Перед началом монтажа водостока убедитесь, что лобовая доска установлена ровно; неровная поверхность доски может значительно исказить внешний вид водосточной системы. Если под стеной есть ливнеприемник, разместите над его центром серединный отвод при помощи отвеса. С помощью шурупов 25 мм закрепите серединный водоотвод в соответствии с выставленным ранее уровнем. 

Примечание: используйте шурупы 38 мм для водосточной системы "Шторм".

Установка кронштейнов и соединителей. Уклон желоба. Установите кронштейн водосточного желоба в самом дальнем от серединного водоотвода конце лобовой доски так, чтобы уклон желоба к отводу был не более 1:350. Натянув шпагат между водоотводом и дальним кронштейном, выровняйте по нему остальные кронштейны и соединители. Устанавливайте кронштейны через 60 см друг от друга

## Установка поворотов желоба

За исключением поворота водосточного желоба системы "125 Suretil", имеющего внутренние или наружные крепежные "крылышки", все повороты желобов имеют участки, где можно просверлить отверстия для крепления. Поворот водосточного желоба рекомендуется крепить к лобовой доске. Там, где это невозможно, необходимо установить кронштейны через 15 см с обеих сторон поворота.

## Установка желоба в системах Surefit (Мини, 125, Регент, Шторм)

Уникальная система Surefit упрощает процесс сборки и крепления водосточного желоба:

- протолкните задний край воодосточного желоба под заднюю защелку соединительного элемента;

- убедитесь, что край желоба вошел под защелку до упора;

- надавите на передний край желоба вниз, одновременно нажимая большими пальцами спереди на поворотную защелку, пока желоб не встанет на место со щелчком.

## Соединение желобов

Соединение водосточных желобов осуществляют с помощью соединителя желоба, имеющего 2 резиновые прокладки. Маркировка "inseri to here" ("вставлять до этой метки') на внутренней стороне водосточного желоба указывает расстояние, необходимое для компенсации термического расширения.
Примечание: ближайшее к торцевой заглушке водостока крепление должно быть от нее не далее чем в 60 см.

## Установка желоба в системе "Макси"

Протолкните задний край водосточного желоба под заднюю защелку до упора. Окончание желоба должно быть аккуратно обрезано, очищено от грязи и заусениц. Пальцами обеих рук втолкните передний край 
желоба под переднюю защелку и надавливайте, пока соединитель не защелкнется на желобе.
Нельзя подпиливать водосточный желоб для простоты соединения. Перед сборкой водостока убедитесь, что на резиновых прокладках нет грязи и стружки.
Середина (дно) желоба должна находиться прямо по вертикали под нижним краем кровли. Там, где необходим уклон водосточного желоба, величина уклона рекомендуется не более 1:350.

## Установка водостока без лобовой доски

На зданиях, не имеющих лобовой доски, используются металлические кронштейны, устанавливаемые непосредственно на стропильную ногу. К стропильному кронштейну крепят кронштейн из ПВХ болтом с гайкой.
Вместо стропильных кронштейнов можно применять регулируемые металлические кронштейны, которые могут забиваться в кирпичную стену при ее возведении или позднее. Кронштейны ставят через каждые 60 см, а также по обе стороны серединных водоотводов.

## Установка водосточных труб

- В раструбных соединениях труб с коленами, соединителями труб, сливами всегда оставляйте допуск на терморасширение — зазор, равный 6 мм между краем трубы и ограничителем раструба.

- Нижний конец каждого отрезка водостока вставляется в соединитель; стояк монтируется сверху вниз, под каждым соединителем закрепляется обхват.

- Обязательно ставьте обхват на сливе, чтобы поддержать нижний участок стояка. Для крепления рекомендуем использовать шурупы не короче 38 мм.

## Применение колен

112,5° колени применяют для соединения водоотводов с водосточными трубами (см. рис.) и для огибания выступов фасада. Необходимое расстояние между сливной трубой и стеной получают, устанавливая между коленами отрезок трубы. Если труба имеет круглое сечение, обводной участок можно повернуть в сторону.

## Обхваты-крепления для труб

Существуют выбор обхватов водостоков: на 1 шурупе, на 1 шурупе с защелкой, на 2-х шурупах. В водосточной системе "Регент" есть прокладка под обхват, чтобы отодвинуть стояк дополнительно на 5 мм от стены. Обхваты ставят не дальше 1 м друг от друга, а также под каждым местом соединения водостока.

## Порезка труб

При резке водосточных труб HUNTER рекомендует: ножовкой с мелкими зубьями произвести ровный срез под прямым углом к оси трубы и зачистить место среза.

## Рекомендации по уходу

В случае образования заторов в водотоке не используйте заостренные или металлические предметы для очистки.

## Соединение труб Макси и Шторм

Если срез водосточной трубы вставляется в раструб с резиновой прокладкой, рекомендуется использовать смазку. Раструб с резиновой прокладкой всегда должен быть направлен вверх.
В водосточных системах "Макси" и "Шторм" соединения с раструбами колен и нижним раструбом соединителя труб, где нет резиновых прокладок, рекомендуется клеить (клеем для ПВХ производство HUNTER), чтобы гарантировать их водонепроницаемость. Можно сперва очистить склеиваемые поверхности специальным очистителем.

## Возможные ошибки при монтаже водостока

- Фитинги не прикреплены к лобовой доске — это может привести к падению водосточного желоба.

- Желоб слишком коротко обрезан — это может стать причиной протекания. Все соединительные элементы желоба HUNTER имеют маркировку "insert to here" ("вставлять до сих пор"), которые помогают определить, где расположить край водосточного желоба при установке.

- Превышение рекомендованного расстояния между кронштейнами водосточного желоба — это приводит к провисанию желоба в жаркую погоду и нарушению функционирования водосточной системы.

- Край кровли находится дальше середины водосточного желоба — это может привести к переливу воды через край. Желоб установлен правильно, когда отцентрован относительно края кровли.

- Слишком большой зазор между краем кровли и верхним краем желоба — это может привести к переливу воды через желоб и ее разбрызгиванию.

- Малый нахлест кровельного листа над стропильной системой может привести к задуванию воды и обветшанию стропил.

- Колено или соединитель трубы водосточной системы "Макси" или "Шторм" установлены вниз раструбом с резиновой прокладкой — это приводит к протеканию.